Приложение №2

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2015 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» _______________Т.А. Бахитов «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по капитальному ремонту пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д.95.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» |
| 2. | Объект проектирования | Жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95. |
| 3. | Основание для проектирования | Заключение эксперта органа по сертификации ООО «Центр по объектам повышенной опасности» по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы |
| 4. | Источник финансирования | За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, а также собственников помещений в многоквартирном доме. |
| 6. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7. | Стадии проектирования | Рабочая документация |
| 8 | Состав проекта | Чертежи марки КР |
| 9. | Исходные данные для проектирования | Технический паспорт здания. Предполагаемые технические характеристики лифта: Тип лифта – пассажирский. Количество лифтов – 1 шт. Тип кабины – непроходная. Размеры: 980 х 1060 х 2100 Тип привода: электрический. Грузоподъемность – 400 кг. Скорость, м/с – 1.00 м/с. Конструкция дверей шахты – раздвижные двухстворчатые, автоматические. Высота подъема, м – 29,0 м. Способ открывания дверей шахты - автоматический, путем нажатия на ролик замка, неподвижной отводкой, установленной на дверях кабины. Количество остановок, шт – 9. Этажные двери: тип – автоматические, раздвижные, 2-хстворчатые. Марку лифта согласовать с заказчиком. |
| 10. | Требования к качеству и безопасности работ | 1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии со строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования. 2. Разработанная проектная документация должна обеспечить безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях, а также безопасность процесса выполнения ремонтных работ. |
| 11. | Требования к техническим характеристикам работ | 1. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в РФ. 2. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. |
| 12. | Требования к сроку выполнения работ | 1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора на разработку проектной документации по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок (продолжительность) работ по разработке проектной документации – 10 календарных дней с момента подписания договора. 3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приёме выполненных работ. |

Все разработанные материалы представлять в четырех  экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в электронном виде. В состав каждого тома должна быть включена копия свидетельства СРО о допуске на выполнение работ по подготовке проектной документации.

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2015 г. | от Заказчика: (ответственный представитель) Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ________________Сидоров М.С. «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |